工　事　仕　様　書

工事名称　　　　小規模多機能ホーム　メロデイ増築工事

工事場所　　　　札幌市北区新琴似５条15丁目5-18

工事内容　　　　既存小規模福祉施設災害対策による増築

　　　　　　　　「工事概要」

　　　　　　　　　　・仮設工事　　　　　1式

　　　　　　　　　　・建築主体工事　　　1式

　　　　　　　　　　・電気設備工事　　　1式

準則　　　　　　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、

公共建築改修標準仕様書（建築工事編）に基づき施工する。

関係法令等　　　この工事に当たっては、次の関係法令その他の基づいて施工する。

　　　　　　　　　　　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同施行令、同施行細則

　　　　　　　　　　　・労働安全衛生法、同施行令、同施行細則

　　　　　　　　　　　・建築工事公衆災害防止対策要綱

　　　　　　　　　　　・その他関係法令

疑義変更　　　　　施工に際し、疑義を生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合

　　　　　　　　には、速やかに係員と協議とする。

提出書類　　　　　施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図および監督員の指示する書類を

　　　　　　　　提出すること。

工　　期　　　　　本工事契約締結後、令和3年10月10日をもって工期とする。

その他　　　　　・工事期間中は、付近交通の安全を図るとともに、必要な場合は

　　　　　　　　　交通整理警備員を配置し、事故及び危険防止に努めること。

　　　　　　　　・官公署その他への手続は受注者の負担で遅滞なく行うこと。

　　　　　　　　・施工箇所範囲の備品、機器等の養生、清掃等について十分に行うこと。

　　　　　　　　・工程については、施設関係者及び監督員と協議すること。